## Hoja1
Cálculo de esfuerzos en barras
[21 empty] | Apoyos |  |  | Cargas por m2 de Cubierta |  |  |  |  | Cargas sobre nudos
cm
[21 empty] | a>Fd*cosβ | 6.7934 |  | Distancia entre cerchas, |  | 2.1
[21 empty] | b *fv,d |  |  | Peso propio |  | 0.5 | KN/m2 |  | Nudo 1 F1 | 8.0325 | kN
[24 empty] | Nieve |  | 0.55 | KN/m2 |  | Nudo 2 F2 | 16.065 | kN
[21 empty] | t>Fd*cosβ | 4.9407 |  | Viento |  | 1 | KN/m2 |  | Nudo3 F3 | 16.065 | kN
[14 empty] | F3 | [6 empty] | b *fc,α,d |  |  | Sobrecarga |  | 0.5 | KN/m2 |  | Nudo3 F4 | 8 | kN
[24 empty] | Total carga |  | 2.55 | KN/m2 | Esfuerzos en barras
[10 empty] | 2 | [10 empty] | d> Fd | 0.62118 | [6 empty] | Esfuerzos | kN
[7 empty] | F2 | [13 empty] | b *fc,α,d |  |  | Reacciones |  |  |  |  | Traccion | Compresion
[24 empty] | Ra + Rb | 48.1625 | kN |  | 1 | 32
[17 empty] | 7 |  |  |  |  | 0.77894 |  | Ra*0+F1*0+F2*3+F3*6+F4*98=Rb*9 |  |  |  | 2 | 24
[10 empty] | 4 | [13 empty] | Rb | 24.065 |  |  | 3 | 13.8
|  |  | 1 |  |  |  | 3 | [13 empty] | Longitud barras |  |  | Ra=R69-Rb | 24.0975 |  |  | 4 |  | 16
[11 empty] | 3000 mm |  |  |  | 3000 mm |  |  |  |  | F4 | Figura 1 | [6 empty] | 5 |  | 28
F1 | [20 empty] | barras | Longitud cm | [5 empty] | 6 |  | 28
[5 empty] | 3001 mm | [15 empty] | 1 | 335 |  | Barras a compresión |  |  | Figura 3 | 7 | 23
[21 empty] | 2 | 335
[6 empty] | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 3 | 173 |  | Dimensión del puntal pieza de compresión centrada |  |  |  |  | A>(N/fc,0,d)*ƴ |  | a=A^(1/2)
[21 empty] | 4 | 382 |  | fc,0,d | 0,65*18/1,3
[21 empty] | 5 | 382 |  |  | 9 | N/mm2 | Cuadrado | A= a^2 |  | Rollizo | A=π*d^2/4
[14 empty] | 9000 mm | [6 empty] | 6 | 518 |  |  | ƴ=1,5 | Barras | A cm2 | a=A^1/2 cm |  | d=(4*A/3,1416)^(1/2)
[21 empty] | 7 | 425 |  | madera C18 |  | 1 | 53.3333 | 7.303 |  | 8.2426
[11 empty] | 2500 mm | [12 empty] | A=(tracción/fc,0,d)*1,5 |  | 2 | 40 | 6.3246 |  | 7.1383
[26 empty] | 3 | 23 | 4.7958 |  | 5.4129
[24 empty] | 0.9 | kN/cm2 | 7 | 38.3333 | 6.1914 |  | 6.988
Dimensión del puntal pieza de compresión con pandeo
Empalme par-tirante
[13 empty] | Figura 1 | [7 empty] | Figura 2 |  | Cuadrado | Madera aserrada |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | Esquema general de invernadero | [16 empty] | t1<h/6 |  |  |  | Mom inercia I | 288 | 366.1667 | 457.3333 | 562.5 | 682.6667 | 818.8333 | 972
[21 empty] | t2<h/4 |  | Momento de inercia I |  | Radio giro i | 2 | 2.1667 | 2.3333 | 2.5 | 2.6667 | 2.8333 | 3
[21 empty] | t1<t2-10 mm |  |  |  | Lk
| Figura 2 | [21 empty] | Esbeltez mecánica |  | 335
[11 empty] | Nudo | [11 empty] | Radio de giro= I/A |  | λ=lk/i | 167.5 | 154.6154 | 143.5714 | 134 | 125.625 | 118.2353 | 111.6667
[9 empty] | Fd |  |  | 1 | [8 empty] | longitud del cogote a |  |  |  | χc | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.24
[12 empty] | 2 | [8 empty] | a>Fd cosβ/b fv,d |  | Lk=βL | 2 e. Articulados | σ | 0.33333 | 0.28402 | 0.2449 | 0.21333 | 0.1875 | 0.16609 | 0.14815
[12 empty] | 3 | [5 empty] | f1 |  |  | Fd ( kN ) | 32 | Pieza rectang. | β=1 | σ/χ*fc,o,d | 1.6835 | 1.2138 | 0.90703 | 0.69717 | 0.54825 | 0.46136 | 0.34294
[12 empty] | 4 | [8 empty] | cos β | 0.86616 | Si b=h | I=b*h^2/6 | 173
[12 empty] | 5 | [8 empty] | fv,k N/mm2 | 3.4 |  | I=a^3/6 | λ=lk/i | 86.5 | 79.8462 | 74.1429 | 69.2 | 64.875 | 61.0588 | 57.6667
[7 empty] | t | [13 empty] | a mm | 50.9505 | i=(I/A)^(1/2)= | ver tabla 6.1 | χc | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.68
|  | a | [5 empty] | Fx |  |  |  | 1kN= | [10 empty] | (a^3/6/(a^2))=a/6 |  | σ/χ*fc,o,d | 0.48733 | 0.36696 | 0.24737 | 0.22792 | 0.17655 | 0.14418 | 0.12104
[21 empty] | profundidad de la barbilla |  | fc,0,d |  | 425
[21 empty] | t>Fd cosβ/b fc,α,d |  |  |  | λ=lk/i | 212.5 | 196.1538 | 182.1429 | 170 | 159.375 | 150 | 141.6667
[21 empty] | t | 19.7363 |  |  | χc | no | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16
[21 empty] | α=3/4 β |  |  |  | σ/χ*fc,o,d |  | 1.9724 | 1.3605 | 1.0774 | 0.86806 | 0.65909 | 0.5144
|  |  |  | Fz | [13 empty] | f2 |  |  | t=t1 + t2 |  | Rollizo | W=π*Ø^3/32
[25 empty] | Ø | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[23 empty] | 482.0881 | 2.3989 | Mom. Inercia I | 169.56 | 215.5806 | 269.255 | 331.1719 | 401.92 | 482.0881 | 572.265
[21 empty] | Altura de la sección del par |  |  |  | Radio de giro i | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25
|  | Figura 3 | [18 empty] | d> |  |  |  | Lk= L*β
[21 empty] | d>Fd /b*fc,α,d |  | Puntal de rollizo |  | 335
[21 empty] | 22.779 | mm |  |  | λ=lk/i | 223.3333 | 206.1538 | 191.4286 | 178.6667 | 167.5 | 157.6471 | 148.8889
[21 empty] | fc,α,d= fc,u,d/ |  | W=I/Ø/2= |  | χc | no | no | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14
[21 empty] | fc,u,d/fc,90,d*sen^α+cos`^2α |  | π*Ø^4/64/(Ø/2)=π*Ø^3/32 |  | σ | 0.42463 | 0.36181 | 0.31197 | 0.27176 | 0.23885 | 0.21158 | 0.18872
[21 empty] | N/mm2 |  |  |  | σ/χ*fc,o,d |  |  | 1.9258 | 1.5098 | 1.2063 | 0.97954 | 0.7489
[21 empty] | fc,u,d | 18 |  |  | 173
[21 empty] | fc,90,d | 2.2 |  |  | λ=lk/i | 115.3333 | 106.4615 | 98.8571 | 92.2667 | 86.5 | 81.4118 | 76.8889
[21 empty] | α=3/4 β |  |  |  | χc | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.65
[21 empty] | sen^2α | 0.14631 |  |  | σ | 0.18312 | 0.15603 | 0.13454 | 0.1172 | 0.10301 | 0.091244 | 0.081387
[21 empty] | cos`^2α | 0.85369 |  |  | σ/χ*fc,o,d | 0.48445 | 0.32105 | 0.25774 | 0.1915 | 0.088039
[21 empty] | Embarbillado doble |  |  |  | 425
[21 empty] | fc,α,d = | 8.7773 |  |  | λ=lk/i | 283.3333 | 261.5385 | 242.8571 | 226.6667 | 212.5 | 200 | 188.8889
[22 empty] | N/mm2 | σ= N/A*ƴ |  | χc | no | no | no | no | no | 0.08 | 0.09
[18 empty] | f3 |  |  |  |  | kN/cm4 |  | σ | 17: 0.15207; 18: 0.13565
[25 empty] | σ/χ*fc,o,d | 17: 1.0561; 18: 0.83732
[23 empty] | Dimensión piezas a tracción |  | Cuadrado | 13: Rollizo
[19 empty] | Rb |  |  |  |  | Esfuerzo | a | 12: 12; 13: Ø=12; 14: cm
[24 empty] | 28 kN | L | 12: 518; 14: cm
[24 empty] | σ,0,d < ft,0,d | σ | 12: 1.9444; 13: 2.477; 14: N/mm2
kN/cm2 =10N/mm2
[23 empty] | Cálculo de flecha de Tirante |  |  | 12: ft,0,d; 13: 1.1; 14: kN/mm2; 15: A=N/(ft,0,d
[25 empty] | Viga 16 x16 | 14: E0 medio; 15: 11; 16: kN/mm2; 17: 11*10^6 kN/m2
[28 empty] | W=b*h^2/6 | 682.6667 | cm3 |  | m^4
[18 empty] | f4 | [6 empty] | δini | 14: Iv=W*h/2; 15: 5461.3333; 16: cm4; 17: 5184*10^(-8)
δdef=dini(1+Kdif)
[25 empty] | madera que secea Kdef=2 | 13: 5*q*L^4/E0 medio*Iv*384; 15: 0.029593; 16: mm
[25 empty] | Carga 1kN/m | 14: δdef=; 15: 0.088778; 16: mm
[25 empty] | 0.86616 | 15: Cumple n exceso<L/300=; 17: 17 mm
[23 empty] | Dimension adoptada para barras en cm |  |  | 12: Cuadrado cm; 13: Rollizo Ø; 16: Cuadrado cm; 17: Rollizo Ø
[24 empty] | A compresión | 1 | 16 | 18 | A Tracción | 4 | 12 | 12
[25 empty] | 2 | 16 | 18 |  | 5 | 12 | 12
[25 empty] | 3 | 12 | 12 |  | 6 | 12 | 12
[25 empty] | 7 | 12: 16; 13: 18
[24 empty] | Volúmen de madera aserrada |  | 13: Pilares igual dimensión que barra 2; 16: Rollizo
[30 empty] | Compresión |  | Tracción
[24 empty] | barras | Longitud cm
[24 empty] | 1 | 335 | 12: 256; 13: 0.08576; 16: 254.34; 17: 0.085204
[24 empty] | 2 | 335 | 12: 256; 13: 0.08576; 16: 254.34; 17: 0.085204
[24 empty] | 3 | 173 | 12: 144; 13: 0.024912; 16: 113.04; 17: 0.019556
[24 empty] | 4 | 382 | 14: 144; 15: 0.055008; 18: 113.04 | 0.043181
[24 empty] | 5 | 382 | 14: 144; 15: 0.055008; 18: 113.04 | 0.043181
[24 empty] | 6 | 518 | 14: 144; 15: 0.074592; 18: 113.04 | 0.058555
[24 empty] | 7 | 425 | 12: 256; 13: 0.1088; 16: 254.34; 17: 0.10809
[24 empty] | Pilares | 250 | 12: 256; 13: 0.064; 16: 254.34; 17: 0.063585
[25 empty] | 250 | 12: 256; 13: 0.064; 16: 254.34; 17: 0.063585
[24 empty] | Vol /cercha | m3 | 13: 0.36923; 15: 0.18461; 17: 0.36164 | 0.14492
[25 empty] | 5 cerchas | 13: 1.8462; 15: 0.92304; 17: 1.8082 | 0.72459
[24 empty] | Vol total |  | 12: 2.7692; 13: m3; 16: 2.5328; 17: m3